报价单（第1-10页）、专业技术能力承诺函（第11页）：

**一、报价单**

### 报价单组成：浙江水利水电学院水泵房维保项目报价单+九种配件报价单

###

### 浙江水利水电学院水泵房维保项目报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 合计（元） | 权重 | 备注 |
| 1 | 维保费用 |  |  | 40% | 最高限额2.5万元 |
| 2 | 配件总价 |  | 60% | 9种配件报价总价 |

报价单位（盖章）：

 报价时间： 年 月 日

1、机封报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 品牌/厂家 | 单价 | 质保期 | t01fe1ef0cee658be46备注 |
| 集装式机封 | JMK-22 | 不锈钢泵机封 |  | 12个月 |  |
| 集装式机封 | JMK-20 | 不锈钢泵机封 |  | 12个月 |  |
| 集装式机封 | JMK-18 | 不锈钢泵机封 |  | 12个月 |  |
| 多级泵机械密封 | 124-Ø60 | 合金-合金机封 |  | 12个月 |  |
| 多级泵机械密封 | 124-Ø55 | 合金-合金机封 |  | 12个月 | QQ图片20160617121455 |
| 多级泵机械密封 | 124-Ø50 | 合金-合金机封 |  | 12个月 |  |
| 多级泵机械密封 | 124-Ø45 | 合金-合金机封 |  | 12个月 | 124 |
| 多级泵机械密封 | 124-Ø40 | 合金-合金机封 |  | 12个月 |  |
| 多级泵机械密封 | 124-Ø35 | 合金-合金机封 |  | 12个月 |  |
| 多级泵机械密封 | 124-Ø30 | 合金-合金机封 |  | 12个月 |  |
| 消防泵机封 | 113-Ø50 | 合金-不锈钢 |  | 12个月 | QQ图片20160617122131 |
| 消防泵机封 | 113-Ø45 | 合金-不锈钢 |  | 12个月 | 113 |
| 消防泵机封 | 113-Ø40 | 合金-不锈钢 |  | 12个月 |  |
| 消防泵机封 | 113-Ø35 | 合金-不锈钢 |  | 12个月 |  |
| 消防泵机封 | 113-Ø30 | 合金-不锈钢 |  | 12个月 |  |
| 消防泵机封 | 113-Ø25 | 合金-不锈钢 |  | 12个月 | QQ图片20160617121801 |
| 单级泵机封 | 109-Ø65 | 合金-碳化硅 |  | 12个月 |  |
| 单级泵机封 | 109-Ø60 | 合金-碳化硅 |  | 12个月 | 109-陶瓷机封 |
| 单级泵机封 | 109-Ø55 | 合金-碳化硅 |  | 12个月 |  |
| 单级泵机封 | 109-Ø50 | 合金-碳化硅 |  | 12个月 |  |
| 单级泵机封 | 109-Ø45 | 合金-碳化硅 |  | 12个月 | IMG_256 |
| 单级泵机封 | 109-Ø40 | 合金-碳化硅 |  | 12个月 |  |
| 单级泵机封 | 109-Ø35 | 合金-碳化硅 |  | 12个月 | 109不锈钢机封 |
| 单级泵机封 | 109-Ø30 | 合金-碳化硅 |  | 12个月 |  |
| 单级泵机封 | 109-Ø28 | 合金-碳化硅 |  | 12个月 |  |
| 单级泵机封 | 109-Ø25 | 合金-碳化硅 |  | 12个月 |  |
| 单级泵机封 | 109-Ø20 | 合金-碳化硅 |  | 12个月 | IMG_256 |
| 单级泵机封 | 109-Ø18 | 合金-碳化硅 |  | 12个月 |  |
| 气压罐胶瓤 | Ø600-1.6 | 耐压1.6MPA内 |  | 12个月 |  |
| 气压罐胶瓤 | Ø800-1.6 | 耐压1.6MPA内 |  | 12个月 |  |
| 气压罐胶瓤 | Ø1000-1.6 | 耐压1.6MPA内 |  | 12个月 |  |
| 气压罐胶瓤 | Ø1200-1.6 | 耐压1.6MPA内 |  | 12个月 |  |
| 合计 |  |  |

2、国产轴承报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格（按不同功率） | 轴承型号 | 品牌/厂家 | 单价（元） | 质保期 | 备注 |
| 1.1kw | 6205-ZZ | 人本、哈尔滨轴承 |  | 12个月 |  |
| 1.5kw | 6205-ZZ | 人本、哈尔滨轴承 |  | 12个月 |  |
| 2.2kw | 6205-ZZ | 人本、哈尔滨轴承 |  | 12个月 |  |
| 3kw | 6206-ZZ | 人本、哈尔滨轴承 |  | 12个月 |  |
| 4kw | 6306-ZZ | 人本、哈尔滨轴承 |  | 12个月 |  |
| 5.5kw | 6308-ZZ | 人本、哈尔滨轴承 |  | 12个月 |  |
| 7.5kw | 6308-ZZ | 人本、哈尔滨轴承 |  | 12个月 |  |
| 11kw | 6309-ZZ | 人本、哈尔滨轴承 |  | 12个月 |  |
| 15kw | 6309-ZZ | 人本、哈尔滨轴承 |  | 12个月 |  |
| 18.5kw | 6311-ZZ | 人本、哈尔滨轴承 |  | 12个月 |  |
| 22kw | 6311-ZZ | 人本、哈尔滨轴承 |  | 12个月 |  |
| 30kw | 6312-ZZ | 人本、哈尔滨轴承 |  | 12个月 |  |
| 37kw | 6313-RZ | 人本、哈尔滨轴承 |  | 12个月 |  |
| 45kw | 6313-RZ | 人本、哈尔滨轴承 |  | 12个月 |  |
| 55kw | 6314-RZ | 人本、哈尔滨轴承 |  | 12个月 |  |
| 75kw | 6317密封 | 人本、哈尔滨轴承 |  | 12个月 |  |
| 90kw | 6317密封 | 人本、哈尔滨轴承 |  | 12个月 |  |
| 合计 |  |  |  |

3、进口品牌轴承及承重轴承报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 品牌/厂家 | 单价（元） | 质保期 | 备注 |
| 轴承 | 6206-AC | NSK、SKF、NTN |  | 12个月 |  |
| 轴承 | 6208-AC | NSK、SKF、NTN |  | 12个月 |  |
| 轴承 | 6306-AC | NSK、SKF、NTN |  | 12个月 |  |
| 轴承 | 6308-AC | NSK、SKF、NTN |  | 12个月 |  |
| 轴承 | 6309-AC | NSK、SKF、NTN |  | 12个月 |  |
| 轴承 | 6310-AC | NSK、SKF、NTN |  | 12个月 |  |
| 轴承 | 6311-AC | NSK、SKF、NTN |  | 12个月 |  |
| 轴承 | 6312-AC | NSK、SKF、NTN |  | 12个月 |  |
| 轴承 | 6313-AC | NSK、SKF、NTN |  | 12个月 |  |
| 轴承 | 6314-AC | NSK、SKF、NTN |  | 12个月 |  |
| 轴承 | 6317-AC | NSK、SKF、NTN |  | 12个月 |  |
| 高速静音胶盖轴承 | 7311-2RZ | 人本、哈尔滨轴承 |  | 12个月 |  |
| 高速静音胶盖轴承 | 7312 AC/P5 | 人本、哈尔滨轴承 |  | 12个月 |  |
| 高速静音胶盖轴承 | 7313-2RZ | 人本、哈尔滨轴承 |  | 12个月 |  |
| 高速静音胶盖轴承 | 7317-2RZ | 人本、哈尔滨轴承 |  | 12个月 |  |
| 合计 |  |  |  |

4、污水泵报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 电压 | 同步转速 | 配管 | 扬程范围 | 单价 |
| （m**3**/h） | (m) | (kw) | (v) | (r/min) | (mm) | (m) | （元） |
| 1 | 50WQD10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 3000 | 50 | 全扬程 |  |
| 2 | 50WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 3000 | 50 | 全扬程 |  |
| 3 | 50WQD10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.1 | 220 | 3000 | 50 | 全扬程 |  |
| 4 | 50WQ10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.1 | 380 | 3000 | 50 | 全扬程 |  |
| 5 | 50WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 380 | 3000 | 50 | 全扬程 |  |
| 6 | 50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 3000 | 50 | 15-22 |  |
| 7 | 50WQ15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 380/660 | 3000 | 50 | 20-35 |  |
| 8 | 65WQD15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 220 | 3000 | 65 | 全扬程 |  |
| 9 | 65WQ15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 380 | 3000 | 65 | 全扬程 |  |
| 10 | 65WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 1.5 | 380 | 3000 | 65 | 全扬程 |  |
| 11 | 65WQ20-18-2.2 | 20 | 18 | 2.2 | 380 | 3000 | 65 | 13-20 |  |
| 12 | 65WQ25-24-3 | 25 | 24 | 3 | 380/660 | 3000 | 65 | 20-30 |  |
| 13 | 65WQ25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 380/660 | 3000 | 65 | 全扬程 |  |
| 14 | 80WQD30-7-1.1 | 30 | 7 | 1.1 | 220 | 3000 | 80 | 全扬程 |  |
| 15 | 80WQ30-7-1.1 | 30 | 7 | 1.1 | 380 | 3000 | 80 | 全扬程 |  |
| 16 | 80WQ45-9-2.2 | 45 | 9 | 2.2 | 380 | 3000 | 80 | 全扬程 |  |
| 17 | 80WQ43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 380/660 | 3000 | 80 | 全扬程 |  |
| 18 | 80WQ50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 380/660 | 3000 | 80 | 全扬程 |  |
| 19 | 80WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 380/660 | 3000 | 80 | 全扬程 |  |
| 合计 |  |
| **5、**污水泵控制柜报价单 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 功率范围 | 单价 | 备注 |
| 1 | 污水泵控制柜 | RMK-Q- □ /1 | □电机功率0.4-4kw |  | 一用 |
| 污水泵控制柜 | RMK-Q- □ /2 | □电机功率0.4-4kw |  | 一用一备 |
| 2 | 污水泵控制柜 | RMK-Q- □ /1 | □电机功率5.5-7.5kw |  | 一用 |
| 污水泵控制柜 | RMK-Q- □ /2 | □电机功率5.5-7.5kw |  | 一用一备 |
| 3 | 液位浮球开关 | EM-5 | 电缆线5米 |  |  |
| 4 | 水泵全自动液位控制器 | EDF-96D | 含探头 |  |  |
| 合计 |  |
| **说明：控制柜元器件国产人民、正泰、天正等国内知名品牌。** |

6、控制柜报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 元器件品牌及说明 | 单（元） | 质保期 | 备注 |
| 控制柜（直接启动） | RMK-S-15/2 | 国产、15kw以下价格 |  | 12个月 |  |
| 控制柜（星三角启动） | RMK-Y-18.5/2 | 国产元器件 |  | 12个月 |  |
| 控制柜（星三角启动） | RMK-Y-22/2 | 国产元器件 |  | 12个月 |  |
| 控制柜（星三角启动） | RMK-Y-30/2 | 国产元器件 |  | 12个月 |  |
| 控制柜（星三角启动） | RMK-Y-37/2 | 国产元器件 |  | 12个月 |  |
| 控制柜（星三角启动） | RMK-Y-45/2 | 国产元器件 |  | 12个月 |  |
| 控制柜（自耦启动） | RMK-Z-55/2 | 国产元器件 |  | 12个月 |  |
| 控制柜（自耦启动） | RMK-Z-75/2 | 国产元器件 |  | 12个月 |  |
| 变频控制柜 | RMK-B-7.5/2 | ABB变频器 |  | 12个月 |  |
| 变频控制柜 | RMK-B-7.5/3 | ABB变频器 |  | 12个月 |  |
| 变频控制柜 | RMK-B-7.5/4 | ABB变频器 |  | 12个月 |  |
| 变频控制柜 | RMK-B-15/2 | ABB变频器 |  | 12个月 |  |
| 变频控制柜 | RMK-B-15/3 | ABB变频器 |  | 12个月 |  |
| 变频控制柜 | RMK-B-15/4 | ABB变频器 |  | 12个月 |  |
| 变频控制柜 | RMK-B-18.5/2 | ABB变频器 |  | 12个月 |  |
| 变频控制柜 | RMK-B-18.5/3 | ABB变频器 |  | 12个月 |  |
| 变频控制柜 | RMK-B-18.5/4 | ABB变频器 |  | 12个月 |  |
| 变频控制柜 | RMK-B-30/2 | ABB变频器 |  | 12个月 |  |
| 变频控制柜 | RMK-B-30/3 | ABB变频器 |  | 12个月 |  |
| 变频控制柜 | RMK-B-30/4 | ABB变频器 |  | 12个月 |  |
| 软启动控制柜 | RMK-B-45/2 | 国产软启动器 |  | 12个月 |  |
| 软启动控制柜 | RMK-B-45/3 | 国产软启动器 |  | 12个月 |  |
| 软启动控制柜 | RMK-B-45/4 | 国产软启动器 |  | 12个月 |  |
| 软启动控制柜 | RMK-B-75/2 | 国产软启动器 |  | 12个月 |  |
| 软启动控制柜 | RMK-B-75/3 | 国产软启动器 |  | 12个月 |  |
| 合计 |  |  |

7、变频器配件报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 型号 | 品牌/厂家 | 单价（元） | 质保期 | 备注 |
| 3kw以内 | ABB ACS510 | ABB变频器 |  | 12个月 |  |
| 4kw | ABB ACS510 | ABB变频器 |  | 12个月 |  |
| 5.5kw | ABB ACS510 | ABB变频器 |  | 12个月 |  |
| 7.5kw | ABB ACS510 | ABB变频器 |  | 12个月 |  |
| 11kw | ABB ACS510 | ABB变频器 |  | 12个月 |  |
| 15kw | ABB ACS510 | ABB变频器 |  | 12个月 |  |
| 18.5kw | ABB ACS510 | ABB变频器 |  | 12个月 |  |
| 22kw | ABB ACS510 | ABB变频器 |  | 12个月 |  |
| 30kw | ABB ACS510 | ABB变频器 |  | 12个月 |  |
| 37kw | ABB ACS510 | ABB变频器 |  | 12个月 |  |
| 45kw | ABB ACS510 | ABB变频器 |  | 12个月 |  |
| 55kw | ABB ACS510 | ABB变频器 |  | 12个月 |  |
| 75kw | ABB ACS510 | ABB变频器 |  | 12个月 |  |
| 90kw | ABB ACS510 | ABB变频器 |  | 12个月 |  |
| 合计 |  |  |

8、Y系列电机线圈重绕价格

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 型号 | 单价（元） | 质保期 | 备注 |
| 1.1kw | Y802-2 |  | 12个月 |  |
| 1.5kw | Y90S-2 |  | 12个月 |  |
| 2.2kw | Y90L-2 |  | 12个月 |  |
| 3kw | Y100L-2 |  | 12个月 |  |
| 4kw | Y112M-2 |  | 12个月 |  |
| 5.5kw | Y132S1-2 |  | 12个月 |  |
| 7.5kw | Y132S-2 |  | 12个月 |  |
| 11kw | Y160M1-2 |  | 12个月 |  |
| 15kw | Y160M2-2 |  | 12个月 |  |
| 18.5kw | Y160L-2 |  | 12个月 |  |
| 22kw | Y180M-2 |  | 12个月 |  |
| 30kw | Y200L1-2 |  | 12个月 |  |
| 37kw | Y200L2-2 |  | 12个月 |  |
| 45kw | Y225M-2 |  | 12个月 |  |
| 55kw | Y250M-2 |  | 12个月 |  |
| 75kw | Y280S-2 |  | 12个月 |  |
| 合计 |  |  |

9、排污泵电机线圈重绕报价单

（包括拆装、清洗、上油和壳体防腐油漆等人工费，更换的配件费另算）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 单价（元） | 质保期 | 备注 |
| 1.1kw及以下 |  | 12个月 |  |
| 1.5kw |  | 12个月 |  |
| 2.2kw |  | 12个月 |  |
| 3kw |  | 12个月 |  |
| 4kw |  | 12个月 |  |
| 5.5kw |  | 12个月 |  |
| 7.5kw |  | 12个月 |  |
| 11kw |  | 12个月 |  |
| 15kw |  | 12个月 |  |
| 合计 |  |  |

**二、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函**

（采购人）：浙江水利水电学院

我方 （投标人）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，招标人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人全称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日