浙江水利水电学院南浔校区现场办公室配套设施改造项目技术要求

- 项目报价单

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻质砖砌墙【一楼厨房】 | 10m² |  |  |
| 2 | 水电【1-3楼明装】 | 1项 |  |  |
| 3 | 1-3楼地板【强化地板】 | 190m² |  |  |
| 4 | 1-3楼卫生间改造 | 3个 |  |  |
| 5 | 1-3楼门 | 7 |  |  |
| 6 | 蹲便器 | 2个 |  |  |
| 7 | 马桶 | 1个 |  |  |
| 8 | 灯 | 23盏 |  |  |
| 9 | 三楼LED灯 | 13盏 |  |  |
| 10 | 隔墙 | 52m² |  |  |
| 11 | 油漆粉刷（要求净化五合一） | 280m² |  |  |
| 12 | 材料搬运费 | 1项 |  |  |
| 13 | 垃圾外运，卫生清理 | 1项 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

- 施工工艺

- 维修地点：南浔

- 1、1楼厨房砌墙隔断，要求240厚砂加砌轻质砖，铺贴网格，批腻子整平后乳胶漆；

- 2、1楼-3楼水电明装，其中要求内容包括插座（含空调插座）、空开箱空开、PPR水管明装和水龙头、洗手台盆安装，1-3楼办公室LED灯根据指定位置和要求安装；

- 3、1-3楼地面整平，防潮处理后等铺设面干燥后再铺设地板基层安装并安装地板，颜色款式经过甲方确认；

- 4、1-3楼卫生间要求地面平整，瓷砖铺贴，地面瓷砖要求300*300规格防滑；

- 5、1-3楼根据甲方的款式和颜色安装门及门套（要求防潮防撞）；

- 6、1-2楼卫生间蹲便器安装，冲水阀和冲水管安装，3楼马桶安装，保证整栋楼的冲水系统完整不渗水；

- 办公室用品材料等甲方用品搬到指定位置；

- 上述所有维修，垃圾外运，卫生清理。