**浙江水利水电学院水箱清洗消毒项目技术指标及报价单**

根据《杭州市城市供水管理条例》，生活用水水箱每年必须进行二次以上清洗消毒的有关规定，我校共有5处水箱（教学科研综合楼泵房水箱、图书馆泵房水箱、生活区1#泵房水箱、生活区2#泵房水箱、河长大厦泵房水箱），总体积922立方米，需进行清洗、消毒，作业后每处水箱需出具水质检测报告。

**一、项目概况**

1、采购项目名称：浙江水利水电学院水箱清洗、消毒项目；

2、采购人：浙江水利水电学院；

3、项目预算：23150元，超过预算视为无效报价；

4、本次询价采购择优确定一家中标单位，本次中标报价即合同履行价，期间不再调价；

5、投标单位需进行现场查勘；

6、合同期限：一年。

**二、报价人基本资格要求：**

符合政府采购法第二十二条规定，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件:

 1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

 4、作业人员需提供健康证；

5、具有三年以上水箱清洗、消毒经验;

6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

**三、清洗时间节点：**

2022学年暑假、寒假各一次。清洗、消毒完毕每处水箱须出具经专业检测机构检测的水质检测报告，共5份。

**四、报价清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 总价 |
| 1 | 清洗、消毒 |  |
| 2 | 检测 |  |
| 合计 |  |

报价单位（盖章）：

 报价日期： 年 月 日