# 浙江水利水电学院水箱清洗、消毒项目技术指标

根据《杭州市城市供水管理条例》，生活用水水箱每年必须进行二次以上清洗消毒的有关规定，我校钱塘校区共有5处水箱（教学科研综合楼泵房水箱、图书馆泵房水箱、生活区1#泵房水箱、生活区2#泵房水箱、河长大厦泵房水箱），总体积922立方米，需进行清洗、消毒，作业后每处水箱需出具水质检测报告。

**一、项目概况**

1、采购项目名称：浙江水利水电学院水箱清洗、消毒项目。

2、采购人：浙江水利水电学院。

3、项目预算：23150元。

4、本次询价采购确定一家中标单位，本次中标报价即合同履行价，期间不再调价。

5、投标单位需提前进行现场勘察。

**二、报价人基本资格要求：**

符合政府采购法第二十二条规定，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件:

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（四）作业人员需提供健康证；

(五)具有三年以上水箱清洗、消毒经验;

(六)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

**三、清洗时间节点：**

2023学年暑假、寒假各一次。清洗、消毒完毕每处水箱须出具经专业检测机构检测的水质检测报告，共5份。

# 报价清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 总价 |
| 1 | 清洗、消毒 |  |
| 2 | 检测 |  |
| 合计 |  |

注：1.报价前需现场勘察，提供现场勘察证明（需学校部门负责人签字）；

2.报价含税、安全措施等所有可能的费用；

**现 场 勘 察 证 明**

项目名称：浙江水利水电学院水箱清洗、消毒项目

项目编号：SYHQX20230503

应采购人要求，我方（公司名称： ）于 年 月 日完成现场勘察，否则将视为无效投标，特此证明，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。

采购人：（签字）

投标人名称：（签字盖章）

勘察时间： 年 月 日