**浙江水利水电学院会议室设备维修项目**

**钱塘校区**

**维修清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 场地 | 设备名称 | 存在问题 | 维修预算（元） |
| 1 | 1508 | 投影 | 无线投屏，时断时续 |  |
| 2 | 412 | 视频监控 | 视频监控，不能调整 |  |
| 音频处理器 | 话筒有杂音，音频有问题 |  |
| 话筒 | 3只桌面话筒已坏 |  |
| 投影 | 投影模糊 |  |
| 3 | 105 | 有线话筒 | 有线话筒，有问题 |  |
| 音箱 | 主音箱有问题 |  |
| 6位母卡侬地插 | 地插无法使用 |  |
| 多媒体地插座 | 多媒体地插座无法使用 |  |
| 4 | 407 | 无线话筒 | 无线话筒，断断续续 |  |
| 音频线、信号线 | 杂乱 |  |
| 视频监控 | 视频监控，不能调整 |  |
| 5 | 405 | 话筒 | 有线话筒维修 |  |
| 无线投屏器 | 无线投屏器维修 |  |
| 6 | 温州厅 | 音箱 | 音箱没声音 |  |
| 话筒 | 无线话筒断断续续 |  |
| 投影 | 投影不清楚 |  |
| 地插 | 多个地插无法使用 |  |
| 7 | 其他 | 5个场地使用的VGA线，话筒线部分已坏，需更 |  |
| 8 | 合计 |   |  |

**以上报价包含所有费用。**

**具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函**

采购人：浙江水利水电学院

我方 （公司名称） 承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人全称（盖单位公章）：

日期： 年 月 日

**现 场 勘 察 证 明**

项目名称：浙江水利水电学院钱塘校区会议室设备维修项目

项目编号：SYHQX20230808-02

应采购人要求，我方（公司名称： ）于 年 月 日完成现场勘察，并根据采购人要求自行设计技术方案，否则将视为无效投标，特此证明，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。

采购人： （签字）

投标人公司名称： （签字盖章）

勘察时间： 年 月 日