- 浙江水利水电学院高配房模拟屏采购项目技术指标

#### 技术指标

- 1.生活区1号主配房按规范定制进出线模拟屏，大屏。

- 2.2#、3#、教B、教D、新大楼5间配电房按规范定制出线模拟屏；规格、尺寸同原模拟屏。根据配电房实际出线情况，梳理绘制图稿，定制符合实际出线路径的模拟屏。

- 3.提供CAD电子稿与纸质蓝图。

- 4.主配房模拟屏要求开关灯手动操作，合为红灯，分为绿灯；电子显示年月日；年度安全运行天数及温度、湿度为自动；掉电后有记忆功能。