## 浙江水利水电学院钱塘校区建筑电气消防安全检测项目项目技术需求和报价单

#### 一、项目报价单

| 报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 建筑电气消防安全检测 | 283891m² |  |  | 包含钱塘校区生活区、校区检测报告各一份 |
| 小计 |  |  |  |  |  |

#### 二、技术指标

2.1 开关面板及钢板结构检查

• 检查老化情况• 检查钢板结构有无变形

2.2 挂锁及功能性联锁检查

• 检查机械联锁是否可靠

2.3 手动/电动 分/合闸及相应指示检查

• 手动分/合闸及指示检查• 电动分/合闸及指示检查

2.4 手动/电动储能及相应指示检查

• 手动储能及指示检查• 电动储能及指示检查• 储能马达检查

2.5 操作机构检查

• 检查紧固件是否松动或脱落

• 检查部件是否有变形或断裂 • 检查机构分合闸行程

2.6 摇杆机构检查

• 摇进摇出操作及指示检查

2.7 灭弧罩检查

• 检查塑料件 • 检查灭弧栅

2.9 弧触头检查

• 测量弧触头间隙

2.10 母排端子及夹头检查

• 检查紧固螺丝

2.11 接地螺丝或接地片检查

• 检查紧固螺丝。

2.12 二次接线端子排检查

• 检查二次线、紧固连接点螺丝

2.13 辅助触头NO/NC检查

• 测量辅助触头转换情况

2.14 脱扣器检查与校验

• 按键操作与故障记录检查 • 脱扣器保护功能校验

• 脱扣器整定参数优化

2.15 CT及连线检查

• 检查CT及连线有无熔化• CT及连线接插检查

2.16 框架底座检查

• 检查安全挡板

2.17回路电阻及绝缘测试

• 回路电阻测试 • 绝缘电阻测试

2.18检查完成后，提供CMA认证的专业的建筑电气消防安全检测报告二份，（钱塘校区一份，生活区一份）。

2.19投标单位需提供浙江省消防技术服务管理系统备案截图作为资格认证。

2.20投标前需对钱塘校区现场进行勘察。

现 场 勘 察 证 明

项目名称：浙江水利水电学院钱塘校区建筑电气消防安全检测项目

项目编号：SYHQX20240405

应采购人要求，我方（公司名称：         ）于    年  月  日完成现场勘察，否则将视为无效投标，特此证明，此证明文件作为投标文件的有效组成部分。

采购人：（签字）

投标人名称：（盖章）

勘察时间：      年       月      日

## 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

采购人：浙江水利水电学院

我方 （公司名称）                                承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

投标人全称（盖单位公章）：

日期：   年  月  日